## ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ลำดับที่ | หมายเลขครุภัณฑ์ | ชื่อรายการภาษาไทย | ชื่อรายการภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) | ยี่ห้อ | รุ่น | S/N | มูลค่าที่ได้มา (บาท) | จำนวน | สถานที่ตั้ง | ห้อง | สภาพของสินทรัพย์ | ผู้รับผิดชอบ | วันที่ Update ข้อมูล
1 | 3857075-409000015146-0 | เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัติโนมัติแบบปริมาตรวัดได้ (Auto Pipette) ขนาด 100-1,000 µL | Auto Pipette (size 100-1,000 µL) | N/A | N/A |  | 7846.66 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
2 | 3857075-409000015215-0 | เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัติโนมัติแบบปริมาตรวัดได้ (Auto Pipette) ขนาด 20-200 µL | Auto Pipette (size 20-200 µL) | N/A | N/A |  | 7846.66 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
3 | 3857075-409000015216-0 | เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัติโนมัติแบบปริมาตรวัดได้ (Auto Pipette) ขนาด 2-20 µL | Auto Pipette (size 2-20 µL) | N/A | N/A |  | 7846.66 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
4 | 3858000-401000050542-0 | รถเข็น |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (sample room) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
5 | 3858000-401000050543-0 | รถเข็น |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (AAS) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
6 | 3858000-401000050544-0 | โต๊ะวางเครื่องชั่งสำหรับวาง 2 เครื่อง |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (HPLC) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
7 | 3858000-409000016127-0 | เครื่อง Vertex Mixer | Vertex Mixer | Labnet | N/A |  | 8000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
8 | 3858003-409000015525-0 | เครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน | Hotplate Magnetic Stirrer | Lab-Net | PC-420D |  | 19916.67 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
9 | 3858000-409000016137-0 | เครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน | Hotplate Magnetic Stirrer | A&E |  |  | 19916.67 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
10 | 3858005-409000015551-0 | เครื่องพ่นกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศและพื้นผิว |  | Oxypharm | Nocospray 20-500 m3 |  | 139100 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (AAS) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
11 | 3858018-409000015441-0 | ตู้ดูดควัน | Fume Hood | Flexlab | FH120DC |  | 246100 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
12 | KA-46-059/1//5 | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA (สำหรบเครื่อง FTIR) |  | N/A | N/A |  | 8200 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (AAS) | ไม่ได้ใช้งานเนื่องจากเครื่อง FTIR ชำรุด | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66 | จะดำเนินการอย่างไรต่อไป (รอตรวจเช็คสภาพว่าใช้งานได้ไหม ถ้าใช้ไม่ได้จะแจ้งแทงจำหน่าย)
13 | KA-47-045/4//5 | จอคอมพิวเตอร์ (สำหรับเครื่อง GC) |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | เครื่องชำรุดรอแทงจำหน่าย | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
14 | KA-49-029 | เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟาเรดพร้อมอุปกรณ์ |  | N/A | N/A |  | 973330 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (AAS) | รอพิจารณารอแทงจำหน่าย | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66 | ดำเนินการแล้วหรือยัง (กรรมการยังไม่ได้ตัดสินจะให้ดำเนินการอย่างไร)
15 | KA-50-055-001 | เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุในสารละลายโดยใช้คุณสมบัติการดูดกลืนแสงของอะตอมอิสระ |  | Phoenix | N/A |  | 767095.89 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (AAS) | เครื่องชำรุด | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66 | จะดำเนินการอย่างไรต่อไป (พิจารณาแทงจำหน่ายผ่านคณะกรรมการ)
16 | KA-50-055-005/1//4 | เครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร์ (สำหรับเครื่อง AAS) |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (AAS) | ใช้งานได้แต่ไม่ได้ใช้งานเพราะเครื่อง AAS เสีย | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
17 | KA-50-056 | เครื่องวิเคราะห์ปริมาณและชนิดสารโดยใช้เฟสของแหลว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด |  | PERKINELMER | Deries 200 |  | 101777.53 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (HPLC) | เครื่องใช้งานได้แต่คอมพิวเตอร์ควบคุมมีปัญหา | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66 | ดำเนินการแล้วหรือยัง (บริษัทประเมินราคาซ่อมมาแล้วรองบซ่อมปี 67)
18 | KA-50-056-001/1//2 | คอมพิวเตอร์ Dell แบบ Pentium (สำหรับเครื่อง HPLC) |  | Dell | N/A |  | 1709.59 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ชำรุดรองบซ่อมปี 67 | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
19 | KA-50-056-001/2//2 | จอภาพสีแบบ LCD ขนาด 17 นิ้ว (สำหรับเครื่อง HPLC) DELL |  | Dell | N/A |  | 1709.59 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (HPLC) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
20 | 3860013-409000019195-0 | ตู้อบลมร้อนขนาด 53 ลิตร | Hot Air Oven (53 litre) | Memmert | 55 |  | 35310 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
21 | 3860012-409000019225-0 | เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่งพร้อมโต๊ะวางเครื่องชั่ง | 4 Digit Analytical Balance | Sartorius | BSA224S-CW China |  | 62000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
22 | 3862001-410000041161-0 | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 3 KVA (สำหรับเครื่อง Texture Analyser) | UPS | Soltec | SS-3000 |  | 30495 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (HPLC) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
23 | 3862001-410000041162-0 | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 3 KVA (สำหรับเครื่อง HPLC) | UPS | Soltec | SS-3000 |  | 30495 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (HPLC) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
24 | 3862001-410000041163-0 | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 3 KVA (สำหรับเครื่อง UV-VIS) | UPS | Soltec | SS-3000 |  | 30495 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-208 | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
25 | 3862001-410000041268-0 | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 3 KVA (สำหรับเครื่อง Centrifuge) | UPS | Soltec | SS-3000 |  | 30495 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (HPLC) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
26 | KA-50-037/2 | ตู้เย็น | Refrigerator | Mitsubishi | MR-F41T |  | 17500 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-305/2 | ใช้งานอยู่ | อัมพา เอกจิตต์ |  | โอนให้คุณอัมพาแล้ว
27 | 3864033-411000002354-0 | ตู้อินคิวเททบีโอด ขนาด 247 ลิตร |  | BINDER | KB 240 |  | 318325 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
28 | 3864035-409000026839-0 | เครื่องย่อยไนโตรเจนแบบเตาหลุม |  | Gerhardt | KT-20S BS Soxtherm |  | 404460 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
29 | 3864035-409000026840-0 | เครื่องกำจัดไอกรด |  | Gerhardt | Turbsog |  | 160500 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
30 | 3864035-409000026841-0 | เครื่องกลั่นไนโตรเจน |  | Gerhardt | Vapodest 300 |  | 374500 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
31 | 3864035-409000026842-0 | เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น (เครื่องวัด TKN) |  | SciPro | FC1200 |  | 64200 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
32 | 3864035-410000049381-0 | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 KVA (เครื่องวัด TKN) | UPS | Enercek |  |  | 21400 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
33 | 3864034-409000027908-0 | ชุดสกัดไขมัน (Extraction Unit) | (Extraction Unit | Gerhardt | SOX-416 Soxtherm |  | 786450 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | เครื่องใช้งานไม่ได้ระบบปั๊มลมมีปัญหา | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66 | ส่งซ่อมที่บริษัท
34 | 3864034-409000027909-0 | ชุดควบคุมอุณหภูมิ (Multistat controller) | Multistat controller | Gerhardt | Multistal |  | 163710 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานได้ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
35 | 3864034-406000000432-0 | ปั๊มลม (Air compressor) | Air compressor | Gerhardt | KOM |  | 121980 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | เครื่องใช้งานไม่ได้ระบบปั๊มลมมีปัญหา | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66 | ส่งซ่อมที่บริษัท
36 | 3864034-409000027910-0 | เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น (เครื่องทดสอบไขมัน) |  | SciPro | FC1200 |  | 64200 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานได้ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
37 | 3864034-409000027911-0 | ปั๊มสูญญากาศ |  | KNF Neuberfer | N816.3KT.18 |  | 49220 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
38 | 3864034-409000027913-0 | ชุดกรองระบบสูญญากาศแบบ 3 ตำแหน่ง |  | KNF Neuberfer | N035.1AN.18 |  | 42800 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
39 | 3864034-409000027912-0 | ปั๊มสูญญกาศสำหรับชุดกรอง 3 ตำแหน่ง |  | Rocker Scintific | MultiVac 300-MS |  | 80250 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
40 | 3864035-409000026843-0 | ตู้ดูดไอสารเคมีแบบไร้ท่อสำหรับเตรียมสารเคมี |  | Bigneat | BC1004 |  | 160500 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
41 | 3864036-411000002351-0 | ตู้เย็นสำหรับปฏิบัติการ ขนาด 925 ลิตร | Laboratory Refrigerator (925 litre) | EVERmed | LR925 SxPRO |  | 341000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (sample room) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
42 | 3863074-403000008173-0 | ตู้เย็น | Refrigerator | Mitsubishi | MR-F56E |  | 24900 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (sample room) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
43 | ครุภัณฑ์ปี 2564 | เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
44 | รอเลขครุภํณฑ์ | เครื่องวัดความขุ่น (Turbidimeter) | Turbidimete |  |  |  |  | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
45 | 3864034-409000027914-0 | เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างแบบตั้งโต๊ะสำหรับเตรียมสารเคมี | Benchtop pH Meter | SI Analytics | Lab 855 | SGH20380162 | 37450 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | probe ชำรุด | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
46 | ไม่มีเลขครุภํณฑ์ | ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
47 | 3864039-411000002335-0 | เครื่องวัดสี |  | Merck | Prove 600 |  | 450000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
48 | 3864032-411000002334-0 | ตู้อบลมร้อน | Hot Air Oven | Binder | FED 260 |  | 160000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-305/2 | ใช้งานอยู่ | โอนให้คุณอัมพา
49 | 3864032-411000002333-0 | ตู้อบลมร้อน | Hot Air Oven | Binder | FED 260 |  | 160000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-302 | ใช้งานอยู่ | โอนให้คุณบุรินทร์
50 | 3864037-409000025676-0 | เครื่องตรวจสอบชนิดและปริมาณแร่ธาตุในตัวอย่าง |  | PerkinElmer | Avio 500 |  | 2000000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
51 | 3864037-401000080967-0 | เครื่องระบายความร้อน (Cooling Unit) | Cooling Unit | PolyScience | Whispercool |  | 317000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
52 | 3864037-409000025678-0 | เครื่องย่อยสลายสารตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Preparation System) | Microwave Preparation System | PerkinElmer | Titan MPS |  | 980000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
53 | 3864037-410000047662-0 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล CPU |  | Dell | Optiplex |  | 29000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
54 | 3864037-910000020063-0 | จอภาพขนาด 21 นิ้ว |  | Dell | D5dJF23 |  | 3900 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
55 | 3864037-910000020064-0 | เครื่องพิมพ์ผลการวิเคราะห์ ชนิด Laser Jet | Laser printer | HP | Laser 150a |  | 4000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
56 | 3864037-501000000490-0 | ระบบดูดอากาศเสีย (Exhaust Hood) (สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ) | Exhaust Hood | N/A | N/A |  | 85000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66 | ไม่มีเลขครุภัณฑ์ติดที่ครุภัณฑ์
57 | 3864037-410000047664-0 | เครื่องสำรองไฟฟ้าชนิด True-Online ขนาด 10 KVA | UPS | Cleanline | T-10K |  | 75000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
58 | 3864037-410000047665-0 | เครื่องสำรองไฟฟ้าชนิด True-Online ขนาด 6 KVA | UPS | Cleanline | T-6000 |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
59 | 3864037-910000020065-0 | เครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด 850 VA | UPS | Cleanline | MD-850T |  | 3000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
60 | 3864037-406000000401-0 | ปั๊มลมชนิด Oil free พร้อม Air filter |  | Hi-Top | XDW600X2-50L |  | 25000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (นอกห้อง ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
61 | 3864037-409000025682-0 | แก๊สอาร์กอน ความบริสุทธิ์ 99.995% พร้อมถังชุดหัวปรับความดัน |  | N/A | N/A |  | 10000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
62 | 3864037-409000025683-0 | แก๊สอาร์กอน ความบริสุทธิ์ 99.995% พร้อมถังชุดหัวปรับความดัน |  | N/A | N/A |  | 10000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
63 | 3864037-409000025684-0 | แก๊สไนโตรเจน พร้อมถังและชุดหัวปรับความดัน |  | N/A | N/A |  | 10001 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
64 | 3864012-411000002393-0 | เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ |  | Consort | C3210 |  | 94950 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
65 | 3864010-409000025529-0 | เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง | 2 Digit Analytical Balance | Sartorius | BCA3202i-1S |  | 51627.5 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
66 | 3856036-409000013410 | เครื่องทำความสะอาดด้วยแรงสั่น |  | Crest | CP1200D |  | 54075 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-20ุ6 (HPLC) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
67 | KA-47-045/1//5 | เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี (GC) |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-20ุ6 (AAS) | รอพิจารณารอแทงจำหน่าย | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66 | ดำเนินการแล้วหรือยัง (กรรมการยังไม่ได้ตัดสินจะให้ดำเนินการอย่างไร)
68 | KA-50-012 | เครื่องวัดการดูดกลีนแสงแบบละเอียดในช่วงอัลตราไวโอเล็ตถึงช่วงที่ตามองเห็นได้ |  | Lambda 25 | N/A |  | 319080 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-208 | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
69 | KA-50-012-001/1//3 | เครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร์ (สำหรับเครื่อง UV) |  | Dell | Optipl |  | 35000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-208 | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
70 | KA-50-012-001/1-1//3 | จอคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell (สำหรับเครื่อง UV) |  | Dell | N/A |  | 8000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-208 | ตรวจสอบแทงจำหน่ายหรือยัง | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
71 | KA-50-053/4//4 | ตู้ดูดไอสารเคมี ขนาดไม่ต่ำกว่า 0.80x1.00x2.00 ม. |  | FLEXLAB | FH |  | 103576 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-208 | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
72 | 3862001-410000041160-0 | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 5 KVA (สำหรับเครื่อง Microwave Digestion) | UPS | Soltec | SS-3000 |  | 78484.5 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-101 | ใช้งานอยู่ | โอนให้คุณกาญจนา
73 | 3865028-901000220869-0 | โต๊ะหินอ่อนสำหรับวางเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
74 | 3865028-409000027483-0 | เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง |  | Sartorius |  |  |  | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
75 | ครุภัณฑ์ปี 2564 | Data Logger วัดอุณหภูมิและความชื้น No.16 |  | KIMO | KH 220 o | 2K210221537 |  | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
76 | ครุภัณฑ์ปี 2564 | ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ |  | AS ONE |  |  |  | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
77 | 3866003-409000028852-0 | เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน |  | ็Heidolph |  | 200515670 |  | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
78 | 3866003-409000028853-0 | เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน |  | ็Heidolph |  |  |  | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
79 | 3866003-409000028854-0 | เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน |  | ็Heidolph |  |  |  | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
80 | 3864013-409000025665-0 | ตู้อบลมร้อน | Hot Air Oven | Binder | FED 115 | 20200000012882 |  | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (sample room) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 03/07/66
81 | 3864013-409000025666-0 | ตู้อบลมร้อน | Hot Air Oven | Binder | FED 115 | 20200000012881 |  | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (sample room) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 03/07/66
82 | 3858002-409000016880-0 | เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ |  | Heal Force | Easy 15 |  | 198000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (sample room) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 04/07/66
83 | 3865032-409000027754-0 | ชุดวัดค่าความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะพร้อมขาตั้งจับอิเลคโทรด |  | Consort | C1020 |  |  | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (sample room) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 04/07/66
84 | KA-UI-53-034-006 | หน้าจอคอมพิวเตอร์ (เครื่อง UV-Vis) | hp |  |  |  |  | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-208 | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 04/07/66
85 | ครุภัณฑ์ปี 2564 | Data Logger วัดอุณหภูมิและความชื้น No.15 |  | KIMO | KH 220 o | 2K210221550 |  | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-204 | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
86 | ครุภัณฑ์ปี 2564 | Data Logger วัดอุณหภูมิและความชื้น No.17 |  | KIMO | KH 220 o | 2K210221575 |  | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (sample room) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
87 | ครุภัณฑ์ปี 2564 | Data Logger วัดอุณหภูมิและความชื้น No.18 |  | KIMO | KH 220 o | 2K210121121 |  | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
88 | ไม่มีเลขครุภัณฑ์ | Uninterruptible Power Supply |  |  | T-3000 | 20TAD00790 |  | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (AAS) | ไม่ได้ใช้งานเครื่อง AAS เสีย | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
89 | CC-48-016-IT/68 | จอคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่อง AAS |  | Dell |  |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (AAS) | ไม่ได้ใช้งานเครื่อง AAS เสีย | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
90 | ไม่มีเลขครุภัณฑ์ | Silent oil free air compressor (ปั้มเครื่อง AAS) |  | PUMA | OS-90 |  |  | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (AAS) | ไม่ได้ใช้งานเครื่อง AAS เสีย | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
91 | ไม่มีเลขครุภัณฑ์ | เครื่องทำความเย็น สำหรับเครื่อง AAS |  | เจ้าพระยาเครื่องเย็น |  |  |  | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (AAS) | ไม่ได้ใช้งานเครื่อง AAS เสีย | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
92 | 3859009-409000017125-0 | เครื่อง Thermal Gravitric Analysis (TGA) |  | Perkn Elmer |  |  |  | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-306 | ใช้งานได้ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66
93 | 3859009-409000017424-0 | เครื่องทำความเย็นสำหรับ เครื่อง Thermal Gravitric Analysis (TGA) | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-306 | ใช้งานได้ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66
94 | 3859009-410000031894-0 | CPU ของ Computer เครื่อง Thermal Gravitric Analysis (TGA) | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-306 | ใช้งานได้ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66
95 | 3859009-410000031894-0 | Monitor ของ Computer เครื่อง Thermal Gravitric Analysis (TGA) | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-306 | ใช้งานได้ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66
96 | 3859009-410000031895-0 | เครื่องพิมพ์ เครื่อง Thermal Gravitric Analysis (TGA) | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-306 | ใช้งานได้ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66

## ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
* หมายเหตุ การกำหนดราคาครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ตามเกณฑ์ของพัสดุ 1. ก่อนปี 2564 (ราคาตั้งแต่ 0.00 - 5,000.00 บาท) 2. ตั้งแต่ 2564 เป็นต้นไป (ราคาตั้งแต่ 0.00 - 10,000.00 บาท)
ลำดับที่ | หมายเลขครุภัณฑ์ | ชื่อรายการภาษาไทย | ชื่อรายการภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) | ยี่ห้อ | รุ่น | S/N | มูลค่าที่ได้มา (บาท) | จำนวน | สถานที่ตั้ง | ห้อง | สภาพของสินทรัพย์ | ผู้รับผิดชอบ | วันที่ Update ข้อมูล
1
2
3
4
5

## ครุภัณฑ์สำนักงาน
ลำดับที่ | หมายเลขครุภัณฑ์ | ชื่อรายการภาษาไทย | ชื่อรายการภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) | ยี่ห้อ | รุ่น | S/N | มูลค่าที่ได้มา (บาท) | จำนวน | สถานที่ตั้ง | ห้อง | สภาพของสินทรัพย์ | ผู้รับผิดชอบ | วันที่ Update ข้อมูล
1 | KA 49 047/8 | ตู้เก็บเอกสารเตี้ย บานเปิดคู่เคลือบเมลามีนสีบีชสลับเทาเข้ม |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (Office) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
2 | KA 49 047/10 | ตู้เก็บเอกสารเตี้ย บานเปิดคู่เคลือบเมลามีนสีบีชสลับเทาเข้ม |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (Office) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
3 | KA-50-051-004/14//20 BD | ตู้สูงบานเปิด-โล่ง ขนาด 80x40x160 ซม. |  | N/A | N/A |  | 3032.38 | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (Office) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
4 | KA-50-035-026//120 UI | เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 58x66x90 ซม. |  | N/A | N/A |  | 1760 | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องประชุม) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66
5 | KA-50-051-010/**//7BD | โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยม (โต๊ะทำงาน) |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (office) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
6 | KA-52-012-001/1 UI | เคาร์เตอร์ |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 | หาไม่พบ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66 | จะดำเนินการค้นหาต่อไป
7 | OR-43-001-035-003 KA | เก้าอี้ทำงานคอมพิวเตอร์ สีเทา |  | N/A | N/A |  | 1200 | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 | หาไม่พบ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66 | จะดำเนินการค้นหาต่อไป
8 | KA-50-051-001/7//12 BD | ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น 2 ประตู |  | N/A | N/A |  | 2061.89 | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 | หาไม่พบ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66 | จะดำเนินการค้นหาต่อไป
9 | KA-50-051-005/9//10 BD | ตู้สูงโล่ง ขนาด 80x40x160 ซม. |  | Taipat | N/A |  | 2382.89 | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องธุรการ) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66
10 | 3863073-910000018489-0 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ |  | Brother | MFC-L2700D |  | 5390 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (Office) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
11 | CC-48-016-IT/55 | จอคอมพิวเตอร์ |  | Acer | Veriton 5600GT |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 | หาไม่พบ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66 | จะดำเนินการค้นหาต่อไป
12 | CC-48-016-IT/112 | จอคอมพิวเตอร์ DELL |  | DELL | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 | หาไม่พบ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66 | จะดำเนินการค้นหาต่อไป
13 | KA-53-003-024/7//12 DN | CPU computer ACER |  | Acer | M2-Series |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (Office) อ.วราภรณ์ | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
14 | KA-53-003-024/9//12 DN | CPU computer ACER |  | Acer | M2-Series |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องธุรการ) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 05/07/66
15 | 3863074-403000008171-0 | ชุดระบบ Key Card ประจำห้อง L-206 |  | N/A | N/A |  | 15000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้อง ISO/IEC 17025) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 04/07/66
16 | KA-50-051-007/26//34 BD | โต๊ะตัวมุม ขนาด 60x60x75 ซม. |  | Welma | N/A |  | 999.38 | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องประชุม) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66
17 | KA-50-051-007/27//34 BD | โต๊ะตัวมุม ขนาด 60x60x75 ซม. |  | Welma | N/A |  | 999.38 | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องประชุม) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66
18 | KA-50-051-007/28//34 BD | โต๊ะตัวมุม ขนาด 60x60x75 ซม. |  | Welma | N/A |  | 999.38 | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องประชุม) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66
19 | KA-50-051-007/29//34 BD | โต๊ะตัวมุม ขนาด 60x60x75 ซม. |  | Welma | N/A |  | 999.38 | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องประชุม) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66
20 | KA-50-051-008/1//3 BD | โต๊ะโล่ง ขนาด 150x60x75 ซม. |  | N/A | N/A |  | 1887.48 | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องประชุม) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66
21 | KA-50-051-008/2//3 BD | โต๊ะโล่ง ขนาด 150x60x75 ซม. |  | N/A | N/A |  | 1887.48 | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องประชุม) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66
22 | KA-46-053/18-18//35 | เก้าอี้หนังสีเทามีเท้าแขน |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
23 | KA-50-035-006//120 UI | เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 58x66x90 ซม. |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (Office) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
24 | KA-50-035-009//120 UI | เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 58x66x90 ซม. |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (Office อ.วราภรณ์)) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
25 | KA-50-035-012//120 UI | เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 58x66x90 ซม. |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องธุรการ) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 05/07/66
26 | KA-50-035-015//120 UI | เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 58x66x90 ซม. |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (Office) | ใช้งานอยู่ | อัมพา เอกจิตต์ | 30/06/66
27 | KA-50-035-016//120 UI | เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 58x66x90 ซม. |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องประชุม) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66
28 | KA-50-035-018//120 UI | เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 58x66x90 ซม. |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66
29 | KA-50-035-025//120 UI | เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 58x66x90 ซม. |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องธุรการ) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 05/07/66
30 | KA-50-035-081//120 UI | เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 58x66x90 ซม. |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องประชุม) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66
31 | KA-50-035-102//120 UI | เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 58x66x90 ซม. |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องประชุม) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66
32 | KA-UI-52-001-006/2//4 | ชั้นวางเอกสาร |  | N/A | N/A |  | 7200 | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องธุรการ) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 05/07/66
33 | 3857000-410000025913-0 | เครื่องคอมพิวเตอร์ |  | HP | Elite 8300 Small From Factor |  | 23112 | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 | หาไม่พบ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66 | จะดำเนินการค้นหาต่อไป
34 | KA-53-003-024/1-1//12 DN | จอคอมพิวเตอร์ |  | Acer | V173 |  | 7000 | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องธุรการ) | ไม่ได้ใช้งาน | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66
35 | OR-44-002-022-002/9 KA | โต๊ะคอมพิวเตอร์ |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องธุรการ) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 05/07/66
36 | KA-50-035-078//120 UI | เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 8x66x90 ซม. |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 | หาไม่พบ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66 | จะดำเนินการค้นหาต่อไป
37 | OR-52-313//21/159 | หน้าจอคอมพิวเตอร์ |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องธุรการ) | ไม่ได้ใช้งาน | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66
38 | OR-43-**-3-005 | โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยม (โต๊ะทำงาน) |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (Office วางเครื่องปริ้น) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
39 | KA-53-018/8//10 BD | หน้าจอคอมพิวเตอร์ |  | Samsung | SyncMaster E1920 |  |  | 1 | อาคารปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (Office อ.วราภรณ์)) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
| OR-43-001-036-001 KA | เก้าอี้สำนักงาน | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-303 | ใช้งานอยู่ | บุรินทร์ แสงสุข
| KA-48-002/10-10//10 | เก้าอี้สำนักงาน | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-303 | ใช้งานอยู่ | บุรินทร์ แสงสุข
| Or-43-001-038-004 KA | เก้าอี้สำนักงาน | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-302 | ใช้งานอยู่ | บุรินทร์ แสงสุข

## ครุภัณฑ์ประจำห้อง
ลำดับที่ | หมายเลขครุภัณฑ์ | ชื่อรายการภาษาไทย | ชื่อรายการภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) | ยี่ห้อ | รุ่น | S/N | มูลค่าที่ได้มา (บาท) | จำนวน | สถานที่ตั้ง | ห้อง | สภาพของสินทรัพย์ | ผู้รับผิดชอบ | วันที่ Update ข้อมูล
1 | OR-44-002-029-004/2 KA | เก้าอี้ผ้าสีเขียวมีที่เท้าแขน |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
2 | OR-44-002-028-004/2 KA | เก้าอี้ผ้าสีเขียวมีที่เท้าแขน |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
3 | 3854015-409000009841-1 | โต๊ะไม้ |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 | ไม่พบ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66 | จะดำเนินการอย่างไรต่อไป (จะออกตามหาอีกรอบ)
4 | KA-50-008/22//24 BD | พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว |  | มิตซูบิชิ | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องธุรการ) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 05/07/66
5 | KA-50-008/23//24 BD | พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว |  | มิตซูบิชิ | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องธุรการ) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 05/07/66
6 | KA-50-061/3//9 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU | Air Conditioner (18,000 BTU) | STAR AIR | AR-185R/FCR 5-600 |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องประชุม) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
7 | KA-50-061/4//9 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU | Air Conditioner (18,000 BTU) | STAR AIR | AR-185R/FCR 5-600 |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
8 | KA-50-061/5//9 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU | Air Conditioner (18,000 BTU) | STAR AIR | AR-185R/FCR 5-600 |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (AAS) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
9 | KA-50-062/1//2 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU | Air Conditioner (36,000 BTU) | STAR AIR | AR-325D/FCR 5-1300 |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (HPLC) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
10 | KA-50-062/2//2 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU | Air Conditioner (36,000 BTU) | STAR AIR | AR-325D/FCR 5-1301 |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องธุรการ) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 05/07/66
11 | KA-50-061/2//9 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU | Air Conditioner (36,000 BTU) | STAR AIR | AR-325D/FCR 5-1302 |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (sample room) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 03/07/66
12 | KA-50-072/1//3 | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ไม่มีตู้ลอย 3.00x0.80x0.75 เมตร |  | N/A | N/A |  | 21500 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (AAS) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
13 | KA-50-072/2//3 | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ไม่มีตู้ลอย 3.00x0.80x0.75 เมตร |  | N/A | N/A |  | 21500 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
14 | KA-50-071 | โต๊ะปฏิบัติการกลางขนาด 1.50x3.00x0.80 เมตร |  | N/A | N/A |  | 42400 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (HPLC) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
15 | KA-50-073/2//4 | ตู้เก็บวัสดุเครื่องแก้ว 2 ชั้น ขนาด 1.20x0.65x1.80 เมตร |  | N/A | N/A |  | 7400 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (sample room) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 03/07/66
16 | KA-50-073/3//4 | ตู้เก็บวัสดุเครื่องแก้ว 2 ชั้น ขนาด 1.20x0.65x1.80 เมตร |  | N/A | N/A |  | 7400 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (sample room) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 03/07/66
17 | KA-50-073/4//4 | ตู้เก็บวัสดุเครื่องแก้ว 2 ชั้น ขนาด 1.20x0.65x1.80 เมตร |  | N/A | N/A |  | 7400 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 04/07/66
18 | KA-50-074/1//9 | ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ขนาด 0.50x1.20x1.80 เมตร |  | N/A | N/A |  | 8000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (HPLC) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
19 | KA-50-074/2//9 | ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ขนาด 0.50x1.20x1.80 เมตร |  | N/A | N/A |  | 8000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องธุรการ) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 05/07/66
20 | KA-50-074/3//9 | ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ขนาด 0.50x1.20x1.80 เมตร |  | N/A | N/A |  | 8000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 04/07/66
21 | KA-50-074/5//9 | ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ขนาด 0.50x1.20x1.80 เมตร |  | N/A | N/A |  | 8000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (Office) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
22 | KA-50-074/9//9 | ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ขนาด 0.50x1.20x1.80 เมตร |  | N/A | N/A |  | 8000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (Office) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
23 | KA-50-079-001/1//50 | เก้าอี้ปฏิบัติการกลมดำ | Lab chairs | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (HPLC) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
24 | KA-50-079-001/2//50 | เก้าอี้ปฏิบัติการกลมดำ | Lab chairs | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (HPLC) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
25 | KA-50-079-001/3//50 | เก้าอี้ปฏิบัติการกลมดำ | Lab chairs | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-208 | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 05/07/66
26 | KA-50-079-001/4//50 | เก้าอี้ปฏิบัติการกลมดำ | Lab chairs | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (HPLC) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
27 | KA-50-079-001/6//50 | เก้าอี้ปฏิบัติการกลมดำ | Lab chairs | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 03/07/66
28 | KA-50-079-001/7//50 | เก้าอี้ปฏิบัติการกลมดำ | Lab chairs | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (HPLC) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
29 | KA-50-079-001/8//50 | เก้าอี้ปฏิบัติการกลมดำ | Lab chairs | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (HPLC) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
30 | KA-50-083-001/1//2 | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง |  | N/A | N/A |  | 20000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (HPLC),(AAS) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
31 | KA-50-083-002/1//2 | ตู้ลอย 3.0x0.8x0.75 เมตร |  | N/A | N/A |  | 5700 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (HPLC) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
32 | KA-50-083-002/2//2 | ตู้ลอย 3.0x0.8x0.75 เมตร |  | N/A | N/A |  | 5700 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (AAS) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
33 | KA-50-084/2//4 | ตู้เก็บวัสดุเครื่องแก้ว 2 ชั้น ขนาด 1.50x0.65x1.80 เมตร |  | N/A | N/A |  | 7400 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 04/07/66
34 | KA-50-084/3//4 | ตู้เก็บวัสดุเครื่องแก้ว 2 ชั้น ขนาด 1.50x0.65x1.80 เมตร |  | N/A | N/A |  | 7400 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (sample room) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 03/07/66
35 | KA-50-084/4//4 | ตู้เก็บวัสดุเครื่องแก้ว 2 ชั้น ขนาด 1.50x0.65x1.80 เมตร |  | N/A | N/A |  | 7400 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (sample room) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 03/07/66
36 | KA-50-085-001/15//20 | เก้าอี้ปฏิบัติการกลมดำ | Lab chairs | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (HPLC) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
37 | KA-50-085-001/16//20 | เก้าอี้ปฏิบัติการกลมดำ | Lab chairs | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (HPLC) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
38 | KA-51-013-004/3//4 BD | ม่านปรับแสง ขนาด กว้าง 1.70 x สูง 2.12 เมตร |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (AAS) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
39 | KA-51-013-004/4//4 BD | ม่านปรับแสง ขนาด กว้าง 1.70 x สูง 2.12 เมตร |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (AAS) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
40 | KA-51-013-005/1//2 BD | ม่านปรับแสง ขนาด กว้าง 2.35 x สูง 2.12 เมตร |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
41 | KA-51-013-005/2//2 BD | ม่านปรับแสง ขนาด กว้าง 2.35 x สูง 2.12 เมตร |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องประชุม) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
42 | KA-51-013-006/1//2 BD | ม่านปรับแสง ขนาด กว้าง 1.00 x สูง 2.12 เมตร |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
43 | KA-51-013-006/2//2 BD | ม่านปรับแสง ขนาด กว้าง 1.00 x สูง 2.12 เมตร |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องประชุม) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
44 | KA-51-079-001/5//50 | เก้าอี้ปฏิบัติการ (กลมสีดำ) | Lab chairs | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (HPLC) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
45 | KA-UI-52-001-021/15//15 | ชั้นวางของ ขนาด 0.50x1.20x2.00 เมตร |  | N/A | N/A |  | 10500 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 | ไม่พบ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 10/07/66 | จะดำเนินการอย่างไรต่อไป (จะออกตามหาอีกรอบ)
46 | 3858002-401000053462-0 | โต๊ะวางเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ |  | N/A | N/A |  | 10000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
47 | 3864037-401000080968-0 | โต๊ะปฏิบัติการสำหรับวางเครื่อง ICP-OES |  | N/A | N/A |  | 15000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
50 | KA-UI-52-001-007/6//10 | พาติชั่นครึ่งทึบครึ่งกระจกยิงลาย ขนาด 0.80x1.56 ม |  | N/A | N/A |  | 4800 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (sample room) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 03/07/66
51 | KA-UI-52-001-007/7//10 | พาติชั่นครึ่งทึบครึ่งกระจกยิงลาย ขนาด 0.80x1.56 ม |  | N/A | N/A |  | 4800 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (sample room) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 03/07/66
52 | KA-UI-52-001-007/8//10 | พาติชั่นครึ่งทึบครึ่งกระจกยิงลาย ขนาด 0.80x1.56 ม |  | N/A | N/A |  | 4800 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (sample room) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 03/07/66
53 | KA-UI-52-001-007/9//10 | พาติชั่นครึ่งทึบครึ่งกระจกยิงลาย ขนาด 0.80x1.56 ม |  | N/A | N/A |  | 4800 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (sample room) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 03/07/66
54 | 3864037-901000207417-0 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | Computer table | N/A | N/A |  | 4000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 04/07/66
55 | 3864037-901000207418-0 | เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง |  | N/A | N/A |  | 1000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 04/07/66
56 | 3864037-409000025685-0 | เครื่องดูดความชื้นในอากาศ |  | LUKO | LK-050PM |  | 38100 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ชำรุดส่งซ่อม | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
57 | 3864037-401000080969-0 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 BTU | Air Conditioner (25,000 BTU) | Saijo Denki | SUPER SSU R32 |  | 30000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
58 | 3863085-401000079454-0 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 BTU | Air Conditioner (15,000 BTU) | Electrolux | ESV15CRR-B4 |  | 20000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 24/06/66
59 | 3864035-401000083316-0 | โต๊ะสำหรับวางชุดกำจัดไอกรด |  | N/A | N/A |  | 10700 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
60 | 3865029-401000083198-0 | โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.50x3.00x0.90 ม. พร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ ขนาด 0.30x2.90x0.75 ม. |  | N/A | N/A |  | 164780 | 1 | อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ | L-206 (ห้องทดสอบเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 04/07/66
61 | 3865029-401000083199-0 | โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่านน้ำ ขนาด 0.75x3.20x0.80 ม. |  | N/A | N/A |  | 102720 | 1 | อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 04/07/66
62 | 3865029-409000026685-0 | ชุดล้างตาฉุกเฉิน | Emergency Shower | SK | WB1 |  | 18190 | 1 | อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ | L-206 (ห้องทดสอบเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 04/07/66 | รอเลขพิมพ์ใหม่จากพัสดุ
63 | 3865029-901000215352-0 | ที่แขวนหลอดแก้ว |  | SK | N/A |  | 8606 | 1 | อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 04/07/66
64 | 3865029-901000215353-0 | เก้าอี้ปฏิบัติการ สีดำ | Lab chairs | SK | LSC-401 |  | 4066 | 1 | อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 04/07/66
65 | 3865029-901000215354-0 | เก้าอี้ปฏิบัติการ สีดำ | Lab chairs | SK | LSC-401 |  | 4066 | 1 | อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ | L-206 (sample room) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 03/07/66
66 | 3865029-901000215355-0 | เก้าอี้ปฏิบัติการ สีดำ | Lab chairs | SK | LSC-401 |  | 4066 | 1 | อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 04/07/66
67 | 3865029-901000215356-0 | เก้าอี้ปฏิบัติการ สีดำ | Lab chairs | SK | LSC-401 |  | 4066 | 1 | อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 04/07/66
68 | 3865029-901000215357-0 | เก้าอี้ปฏิบัติการ สีดำ | Lab chairs | SK | LSC-401 |  | 4066 | 1 | อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 04/07/66
69 | 3865029-901000215358-0 | เก้าอี้ปฏิบัติการ สีดำ | Lab chairs | SK | LSC-401 |  | 4066 | 1 | อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ | L-206 (sample room) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 03/07/66
70 | 3865029-409000026686-0 | ตู้เหล็กเก็บสารเคมีชนิดมีท่อ ขนาด 0.50x1.00x2.00 ม. |  | Skpower | SCB-SG-10P |  | 98868 | 1 | อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 04/07/66
71 | 3865029-401000083200-0 | โต๊ะปฏิบัติการโครงเหล็ก ขนาด 0.75x1.60x0.80 ม. |  | Skpower | SFD-751680 |  | 23540 | 1 | อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
77 | KA-49-016/25//27 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU | Air Conditioner (24,000 BTU) | York | N/A |  | 13808 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-208 | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
78 | KA-50-070-001/1//2 | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง | Frame Wall Bench | N/A | N/A |  | 20000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-208 | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 05/07/66
79 | KA-50-070-001/2//2 | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง | Frame Wall Bench | N/A | N/A |  | 20000 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-208 | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 05/07/66
80 | KA-50-070-002/1//2 | ตู้ลอย 3.0x0.8x0.75 เมตร |  | GRAMMY | N/A |  | 5700 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-208 | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 05/07/66
81 | KA-50-070-002/2//2 | ตู้ลอย 3.0x0.8x0.75 เมตร |  | GRAMMY | N/A |  | 5700 | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-208 | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 05/07/66
82 | KA-51-013-003 BD | ม่านปรับแสง ขนาด กว้าง 2.07 x สูง 1.65 เมตร |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-208 | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
83 | KA-UI-53-032/3//3 | เก้าอี้ (สีฟ้า) |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-208 | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 05/07/66
84 | KA-UI-53-034-012 | เก้าอี้ (สีดำ) |  | N/A | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-208 | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 05/07/66
85 | OR-04-002-001-018 KA | โตีะขาววางอุปกรณ์ | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (Office) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
86 | 3864079-901000214446-0 | ตู้จัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณพร้อมชุดพัดลมระบายอากาศ | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (Office) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
87 | 3864079-904000012927-0 | กล้องวงจรปิด | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (Office) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
88 | 3864079-904000012928-0 | กล้องวงจรปิด | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ICP-OES) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
89 | 3864079-904000012929-0 | กล้องวงจรปิด | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (sample room) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
90 | ไม่มีเลขครุภัณฑ์ | เก้าอี้หัวไม้ | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (sample room) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 03/07/66
91 | 3864079-904000012930-0 | กล้องวงจรปิด | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
92 | ครุภัณฑ์ปี 2566 (รอเลข) | ตู้เก็บสารเคมีประเภทไวไฟ | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 30/06/66
93 | ไม่มีเลขครุภัณฑ์ | เก้าอี้หัวไม้ | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 03/07/66
94 | ไม่มีเลขครุภัณฑ์ | พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว |  | มิตซูบิชิ | N/A |  | N/A | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 03/07/66
95 | ไม่มีเลขครุภัณฑ์ | พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว |  | มิตซูบิชิ |  |  |  | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 03/07/66
96 | ไม่มีเลขครุภัณฑ์ | พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว |  | มิตซูบิชิ |  |  |  | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 03/07/66
97 | ไม่มีเลขครุภัณฑ์ | พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว |  | มิตซูบิชิ |  |  |  | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (ห้องทดสอบทางเคมี) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 03/07/66
98 | 3864079-904000012931-0 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 8 ช่อง (ของกล้องวงจรปิด) | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (sample room) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 04/07/66
99 | OR-44-002-022-002/42 KA | โต๊ะวางเครื่องชั่ง 2 แขน | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (HPLC) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
100 | ไม่มีเลขครุภัณฑ์ | โต๊ะเหล็กวางเครื่อง GC เครื่องเก่า | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (AAS) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
101 | ไม่มีเลขครุภัณฑ์ | โต๊ะขาววางเครื่อง FTIR เครื่องเก่า | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (AAS) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66
102 | 5-36-021-110/150 | เก้าอี้หัวไม้สูงหนุนเครื่อง AAS | [5 empty] | 1 | อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | L-206 (AAS) | ใช้งานอยู่ | พีรตา ขุนโอษฐ์ | 06/07/66